## Slide 1
Elektrik Dağıtım Şebekesinde Rüzgar Kuvveti ve Buz Yükünün Fazla Olduğu Spesifik Bölgelerdeki Fazlar Arası Aralayıcıların Pilot Uygulaması Ar-Ge Projesi
Sümeyye İleri,Furkan Gültekin
Bildiri ID Numarası:0095

## Slide 2
İçindekiler
  Projeye Neden İhtiyaç Duyulmuştur?
  Projenin Amacı
  Proje Kapsamı
  Geliştirilen Fazlar Arası Aralayıcılar
  Pilot Uygulama Çalışmaları
  Pilot Uygulama Çalışma Sonuçları
  Sonuç ve Değerlendirme

## Slide 3
Projeye Neden İhtiyaç Duyulmuştur?
Kaynak: Smithonian National Air and Space Museum

## Slide 4
Kuş popülasyonunun etkisi nedeniyle iletken teması oluşması
Buz yükünün etkisi nedeniyle iletken teması oluşması
Aşırı akım kaynaklı iletken teması oluşması
Projeye Neden İhtiyaç Duyulmuştur?

## Slide 5
Rüzgar, fırtına, buz yükü, sehim bozukluğu ve canlı teması gibi nedenlerden dolayı faz iletkenlerinin birbirine temas etmesini, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen fazlar arası aralayıcı tasarımını kullanarak engellenmesi amaçlanmıştır.
Projenin Amacı

## Slide 6
Rüzgar Yükü
Buz Yükü
Rüzgar+ Buz Yükü
  Literatür Taraması
Yapılan çalışmalarda iletkenlerin maruz kaldığı mekanik etkilerin hesaplama yöntemleri incelenmiştir.
Şekil 1. Faz-Faz Temasının Devre Gösterimi
Proje Kapsamı

## Slide 7
TS EN IEC 61854
TS EN 61109
TS EN 62217
IEC 61854
IEC 61109:2008
ANSI/NEMA C29.12-2020
CSA C411.5-16
CSA C411.4-16
ANSI/NEMA C29.13-2018
ANSI/NEMA C29.13-2018
30.11.2000 tarihli 24246 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği» incelenmiştir.
Proje Kapsamı
Fazlar arası aralayıcıların sağlaması gereken ulusal ve uluslararası standartlar incelenmiştir.

## Slide 8
Projenin Kapsamı
Farklı ülkelerde kullanılan fazlar arası aralayıcılar incelenmiştir.
ABD Menşeili Ürün
Avusturya Menşeili Ürün
Çin Menşeili Ürün
Çin Menşeili Ürün
Çin Menşeili Ürün

## Slide 9
4
3
2
1
Geliştirilen Fazlar Arası Aralayıcılar
Mengene tip bağlantı aparatı
Silikon izolatör
Uzatma çubuğu (cam elyaf)
Mengene tip bağlantı aparatı

## Slide 10
Pilot Uygulama Çalışmaları
Karatay-2 Suruç Fideri
Niğde-1 Çardacık KÖK Fideri
Selçuklu-2 Eğribayat Fideri
Eskil Bilezikli Fideri
Selçuklu-2 Eğribayat Fideri

## Slide 11
Pilot Uygulama Çalışmaları Sonuçları
Video 2. Seydişehir ilçesi Bozkır-2 fideri fazlar arası aralayıcı uygulaması öncesi
Video 3. Seydişehir ilçesi Bozkır-2 fideri fazlar arası aralayıcı uygulaması sonrası

## Slide 12
Pilot Uygulama Çalışmaları Sonuçları
Tablo 1. Fazlar arası aralayıcı uygulaması öncesi pilot bölge verileri
Tablo 2. Fazlar arası aralayıcı uygulaması sonrası pilot bölge verileri

## Slide 13
Sonuç ve Değerlendirme
Pilot bölgelerde ilk uygulamanın yapıldığı tarihten itibaren faz-faz arızası yaşanmamıştır.
Uzun dönem saha gözlemleri sonucunda fazlar arası aralayıcıların iletken üzerinde kritik seviyede ek yük oluşturmadığı ve aralayıcıların formunda bir bozulma yaşanmadığı gözlemlenmiştir.
Saha uygulamaları sonuçları, montaj sayısının arttırılması ile projeye konu sorunların önemli ölçüde önüne geçilebileceğini göstermiştir.

## Slide 14
Teşekkürler...